| DADOS DO CONVÊNIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informações Gerais |  |  |  |
| Nº do Convênio/Ano: | {{CONVENIO}} |  |  |
| Objeto: | {{OBJETO}} |  |  |
| Município: | {{MUNICIPIO}} | UF: | {{UF}} |
| DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE |  |  |  |
| Eu, {{NOME_ENGENHEIRO}} – {{CREA_ENGENHEIRO}}, DECLARO, na qualidade de representante da {{MUNICIPIO}}, CNPJ {{CNPJ_PREFEITURA}}, Responsável Técnico pelo Projeto {{DESCRICAO_OBRA}}, vinculado ao convênio ou contrato de repasse nº {{CONVENIO}}, para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 02, de 09 de outubro de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa. |  |  |  |
| Declaro, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la. |  |  |  |
| {{DATA_REFERENCIA}} |  |  |  |
| {{NOME_ENGENHEIRO}} {{ESPECIALIDADE_ENG}} {{CREA_ENGENHEIRO}} {{FUNCAO_ENG}} |  |  |  |

| LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE. Local; ITEM; DESCRIÇÃO; ATENDIMENTO*; ETAPA DE VERIFICAÇÃO; ITEM DA NBR 9050/15:; OBS.. SIM; NÃO (nesta etapa); N/A - Justificar (não será verificado); PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA (NO PROJETO DE ENGENHARIA); PELO CONVENENTE (NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE); PELO CONVENENTE (NO LAUDO DE CONFORMIDADE). ROTA ACESSÍVEL; 1; Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?; 6.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. CALÇADAS; 2; As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?; 6.12.3.b); Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 3; As faixas livres não possuem obstáculos?; 6.12.3.b); Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 4; As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?; 6.12.3.a); Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. CALÇADAS; 5; Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?; 6.12.1 6.12.3.c); Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 6; A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?; 6.12.3.b); Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 7; A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?; 5.2.8.2.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 8; A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?; 6.12.3.b); Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 9; Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?; ABNT NBR 16537 - 7.8.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 10; A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?; 5.4.6.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 11; Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guias nas calçadas novas ou reformadas?; 5.4.6.3 ABNT NBR 1653 6.6 - 7.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. CALÇADAS; 12; A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, sob condição seca ou molhada?; 6.3.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 13; O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?; 6.12.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 14; Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas?; 6.12.7; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 15; Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?; 6.12.7.3 6.12.7.3.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 16; Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?; 6.12.7.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 17; Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?; 6.12.7.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. CALÇADAS; 18; Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?; 6.12.7.3.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 19; Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?; 6.12.7.3.5; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 20; Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?; 8.2.2.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 21; Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?; 5.6.4.3 8.2.2.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. PASSARELAS; 22; As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e elevadores; d. escadas e elevadores.; 6.13.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. RAMPAS E ESCADAS; 23; As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m de largura?; 6.6.2.5; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 24; Os patamares (intermediários, de início e término da rampa) possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?; 6.6.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 25; Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?; 6.6.2.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. RAMPAS E ESCADAS; 26; Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?; 6.6.2.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 27; Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?; 6.6.2.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 28; Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?; 6.9.5; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 29; As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura?; 6.8.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 30; Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20m de dimensão longitudinal?; 6.8.7; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 31; Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensões entre 0,28 m e 0,32 m?; 6.8.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 32; Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensões entre 0,16 m e 0,18 m?; 6.8.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 33; Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos degraus, contrastante com o revestimento adjacente?; 5.4.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 34; Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?; 6.9.5; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. RAMPAS E ESCADAS; 26; Nas rampas e escadas há corrimãos?; 6.9.2.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 36; Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm e 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas extremidades?; 6.9; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 37; Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?; 6.9.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 38; Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?; 6.9.4.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. PLATAFORMAS E ELEVADORES; 39; Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?; 6.10; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 40; Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?; 6.10.3.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 41; Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?; 6.10.4.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. PLATAFORMAS E ELEVADORES; 42; Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?; 6.10.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 43; Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?; ABNT NBR NM 313 - Tabela 1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 44; Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?; ABNT NBR NM 313 - Tabela 1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 45; O piso da cabine contrasta com o da circulação?; ABNT NBR NM 313; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 46; Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores e plataformas de elevação vertical?; ABNT NBR 16537 - 6.9.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 47; Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?; 6.10.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 48; Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?; ABNT NBR NM 313; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 49; A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?; ABNT NBR NM 313; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. PLATAFORMAS E ELEVADORES; 50; A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?; ABNT NBR NM 313; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 51; O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?; ABNT NBR NM 313; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 52; A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?; ABNT NBR NM 313; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 53; O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?; 5.4.5.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; 54; Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aos acessos?; 6.2.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 55; Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?; Lei 13.146/2015; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 56; O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1 vaga?; Lei 13.146/2015; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 57; As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores?; 6.14.1.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; 58; As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura?; 6.14.1.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 59; Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas idosas?; Lei 10.741/2003; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 60; O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga?; Lei 10.741/2003; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 61; As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas próximas das entradas do edifício?; 6.14; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 62; As vagas reservadas contêm sinalização vertical e horizontal?; 5.5.2.3 6.14; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. ACESSO; 63; Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?; 6.1.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 64; A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?; 6.1.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 65; Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?; 6.2.1 6.1.1.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 66; Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível?; 6.2.5; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. ACESSO; 67; Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e saídas acessíveis?; 6.2.8; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 68; Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?; Anexo B B.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 69; Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias ou elevador); 6.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. PISO; 70; As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?; 6.3.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 71; A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%); 6.3.4.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 72; Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2 cm?; 6.1 6.1.1.2 6.3.4.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 73; Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm?; 6.3.5; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. CORREDORES; 74; Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?; 6.11.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 75; Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m?; 6.11.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 76; Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?; 6.11.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 77; Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?; 6.11.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 78; Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m?; 6.11.1.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 79; Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m?; 6.11.1.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 80; As passagens possuem informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora?; 5.4.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 81; Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga?; 5.2.8.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. CORREDORES; 82; Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?; 5.2.8.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. ROTA DE FUGA; 83; Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de emergência há área de resgate com no mínimo um M.R (0.80X1,20m) por pavimento e um para cada escada e elevador de emergência?; 6.4.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 84; As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?; 5.5.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. RAMPAS E ESCADAS; 85; As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível); 6.6.2.5; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 86; As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível); 6.8.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 87; Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível); 6.6.3 6.9.5; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 88; Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível); 6.9.2.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. RAMPAS E ESCADAS; 89; Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas extremidades?; 6.9.2.1 4.6.5; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 90; Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?; 6.9.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 91; Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?; 6.9.4.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 92; Os patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?; 6.6.2 6.6.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 93; Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m?; 6.8.7 6.8.8; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 94; Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o comprimento igual à largura delas?; 6.6.4 6.8.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. RAMPAS E ESCADAS; 95; Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?; 6.6.2.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. RAMPAS E ESCADAS; 96; Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?; 6.6.2.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 97; Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?; 6.6.2.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 98; Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?; 6.8.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 99; Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?; 6.8.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 100; O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30m da circulação adjacente?; 6.8.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 101; As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?; 5.5.1.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 102; Há sinalização visual de degraus isolados?; 5.4.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. PLATAFORMAS E ELEVADORES; 103; Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?; 6.10.3.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 104; Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?; 6.10.3.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. PLATAFORMAS E ELEVADORES; 105; Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?; 6.10.4.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 106; Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?; 6.10.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 107; Os elevadores possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?; ABNT NBR NM 313; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 108; Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?; 6.11.2.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 109; O piso da cabine contrasta com o da circulação?; ABNT NBR NM 313; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 110; Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada); 6.10.1 6.10.4.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 111; Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?; 6.10.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. PLATAFORMAS E ELEVADORES; 112; Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?; ABNT NBR NM 313; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 113; A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?; ABNT NBR NM 313; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 114; A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?; ABNT NBR NM 313; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 115; O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?; ABNT NBR NM 313; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 116; A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?; ABNT NBR NM 313; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 117; O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?; 5.4.5.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. PORTAS E JANELAS; 118; As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?; 6.11.2.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 119; Nos locais de prática esportivas, as portas têm largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?; 6.11.2.4 6.11.2.12 10.11.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. PORTAS E JANELAS; 120; Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas possui vão livre de 0,80 m de largura?; 6.11.2.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 121; Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta?; 6.11.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 122; A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?; 6.6.4.1 6.8.8 6.11.2.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 123; Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?; 6.11.2.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 124; Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?; 6.11.2.2 6.11.2.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 125; Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?; 5.4.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 126; A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?; 5.4.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. PORTAS E JANELAS; 127; As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?; 6.11.2.6; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 128; A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?; 6.11.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 129; As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?; 6.11.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. GERAL; 130; Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?; 7.4.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 131; As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas?; 6.3.2 6.3.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 132; Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo uma, para cada sexo em cada pavimento, onde há sanitários?; 7.4.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 133; O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360º (diâmetro 1,50 m)?; 7.5.a); Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. GERAL; 134; Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?; 5.6.4.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 135; Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?; 4.6.9; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. PORTAS; 136; As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?; 6.11.2.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 137; Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado externo do sanitário ou boxe?; 7.5.f); Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 138; Nos locais de prática esportivas, as portas têm largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?; 6.11.2.4 6.11.2.12; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 139; A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm e 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?; 6.11.2.7 Figura 84 7.11.5; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 140; Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?; 5.4.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se dEm caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”e estrada rural vicinal”. PORTAS; 141; A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?; 5.4.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. BACIA SANITÁRIA; 142; Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?; 7.5; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 143; A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm de altura com assento)?; 7.7.2.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 144; A bacia NÃO possui abertura frontal?; 7.7.2.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 145; Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas horizontalmente nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?; 7.7.2.2 Figuras 103 e 104; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 146; O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso?; 7.7.3.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 147; No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 0,89 m?; 7.7.2.3.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. BACIA SANITÁRIA; 148; O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?; 7.7.3.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. LAVATÓRIO; 149; O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?; 7.5.d) Figura 98; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 150; No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?; 7.10.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 151; Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso?; 7.8.1 Figuras 113 e 114; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 152; As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?; 7.8.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. MICTÓRIO; 153; Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?; 7.10.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. MICTÓRIO; 154; Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60 m a 0,65 m?; 7.10.4.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 155; Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?; 7.10.4.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 156; O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?; 7.10.4.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. ACESSÓRIOS; 157; Se existir ducha higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do piso e distante de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia?; 7.5. m) Figura 14; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 158; O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?; 7.11.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 159; O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?; 7.11.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 160; A papeleira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia?; 7.11.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. ACESSÓRIOS; 161; A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?; 7.11.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 162; Os acessórios (papeleira, cabide e porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?; 7.11.3 7.11.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. BOXE DE CHUVEIRO; 163; As dimensões mínimas do boxe de chuveiro são de 0,90 m x 0,95 m?; 7.12.1.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 164; Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?; 7.12.1.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 165; O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?; 7.12.2 Figura 126; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 166; Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?; 7.12.3 Figura 126.b); Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 167; No boxe há barra de apoio de 90º na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?; 7.12.3 Figura 126.a); Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 168; O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?; 7.12.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. BANHEIRA; 169; Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral à banheira?; 7.13.2 Figuras 127 e 128; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 170; A banheira possui altura máxima de 0,46 m?; 7.13.2.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 171; O acionamento da banheira do comando deve estar a uma altura de 0,80 m do piso acabado?; 7.13.2.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 172; A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?; 7.13.2.4 Figura 129; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS; 173; Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?; 7.3.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 174; Existe vestiário acessível com entrada independente?; 7.4.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 175; As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?; 7.12.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 176; Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo?; 7.4.5; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 177; Há sinalização de emergência?; 7.4.2.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS; 178; Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?; 5.6.4.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 179; Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?; 4.6.9; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 180; A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?; 5.4.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 181; As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?; 6.11.2.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 182; A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?; 6.11.2.7 Figura 84 7.11.5; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 183; Nos locais de prática esportivas, as portas têm largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?; 6.11.2.4 6.11.2.12;; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. CABINAS; 184; As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?; 7.14.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 185; Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeceira, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?; 7.14.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 186; A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de prática esportiva, com abertura para o lado externo da cabina?; 7.14.1 10.11.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 187; A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm e 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e sistema de travamento acessível?; 7.5.f) Figura 84; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 188; O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?; 7.14.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. BANCOS; 189; Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?; 7.14.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 190; Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?; 7.14.2 Figura 131; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. ARMÁRIOS; 191; A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado?; 7.14.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 192; A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m?; 7.14.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 193; As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme figura 14 da NBR 9050?; 7.14.3 4.6.2 Figura 14; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 194; As projeções de abertura das portas dos armários permitem área de circulação mínima de 0,90 m?; 7.14.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. ACESSÓRIOS; 195; Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?; 7.14.5; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 196; O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?; 7.14.5; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO); 197; O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?; 4.3.3 8.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 198; Os assentos públicos possuem altura e profundidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100º e 110º?; 8.9.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 199; Em locais de atendimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os símbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida?; 5.3.2 Figuras 31 e 32 5.3.5.1 Figuras 35 a 39; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 200; Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?; 10.19; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 201; O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?; 4.7; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 202; O mobiliário não interrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?; 4.3.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO); 203; Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?; 8.9.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 204; A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?; 4.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 205; As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?; 9.3.1.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 206; As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?; 9.3.1.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. TRANSPORTE; 207; Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquiáticos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?; 8.2.1.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 208; Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora?; 8.2.1.3 5.2.7; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. TELEFONES; 209; Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que transmita mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?; 8.3.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 210; Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente sinalizado?; 8.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 211; Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal?; 8.4.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 212; O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada?; 8.4.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 213; Em frente à cabina há espaço para rotação de 180º de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)?; 8.4.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. VEGETAÇÃO; 214; Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm?; 8.8.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES; 215; O balcão de atendimento e/ou informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?; 9.2.1.1; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 216; Os balcões de atendimento e/ou informações garantem um M.R frontal?; 9.2.1.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 217; Há circulação adjacente aos balcões que permita giro de 180º (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas?; 9.2.1.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 218; Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?; 9.2.1.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 219; Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m e 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?; 9.2.3.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 220; Balcão de atendimento ou de informação possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?; 9.2.1.5 9.2.3.5; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 221; Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?; 5.3.2.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. AUTOATENDIMENTO; 222; Em áreas de atendimento, no caso de dispenses de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?; 9.4.3.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 223; Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de pessoa em cadeira de rodas?; 9.4.3.4; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 224; Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?; 9.4.3.5; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 225; O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?; 9.4.3.8; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 226; No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?; 5.1.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. BEBEDOUROS; 227; Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?; 8.5.1.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 228; O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?; 8.5.1.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. BEBEDOUROS; 229; Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?; 8.5.1.3; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 230; Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?; 8.5.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 231; Os outros modelos (garrafão, filtro etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?; 8.5.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. 232; Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?; 8.5.2; Em caso de “Atendimento - N/A”, inserir aqui a justificativa. Exemplo: “Não verificado, pois trata-se de estrada rural vicinal”. |
| --- |
| * A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia) |  |  |  |  |  |
| ** Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade |  |  |  |  |  |
| *** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R$ 5 milhões. N/A - Não se aplica; s-sim; n-não |  |  |  |  |  |